Уважаемые партнеры!

ЗАО «ЭВАН» - ведущий производитель теплового оборудования в России сообщает о модернизации моделей твердотопливных котлов Warmos-TT.

С целью увеличения срока эксплуатации и повышения надежности Warmos-TT в конструкцию  были внесены следующие доработки:

- Введение в зону горения  трех дополнительных поперечных труб для циркуляции воды позволило:

  - повысить механическую прочность котла;

  - увеличить коэффициент теплового снятия с топочной камеры и как следствие – повысить КПД котла;

  - увеличить долговечность прибора за счет отведения тепла от стенок дымохода - одного из самых температурно-нагруженных элементов прибора.

- Для узлов, контактирующих с пламенем и не охлаждаемых теплоносителем, в качестве жаропрочного материала теперь используется нержавеющая сталь. Это введение значительно повышает жаропрочность и долговечность всей конструкции.

Котлы Warmos-TT исполнены в русских традициях производства отопительных приборов на твердом топливе.

Преимущества котлов Warmos-TT:

  - Неприхотливость и простота в эксплуатации.

  - Углубленная топочная камера  позволяет использовать дрова стандартной длины - 0,55 м.

  - Наличие в линейке котлов различной комплектации – с регулятором тяги и блоком ТЭН и без них.

  - Возможность установки устройства комплектации в ранее купленный котел.

  - Компактность.

  - Вторичный подвод воздуха для дожига отходящих газов.

  - Увеличенный срок горения при полной загрузке топлива – 8 часов.

  - Самый высокий среди твердотопливных котлов КПД - 65 – 75 %.

  - Привлекательная цена, гибкая система скидок.

Специалисты ЗАО «ЭВАН» всегда готовы оказать всестороннюю помощь пользователям и монтажным организациям в решении вопросов, возникающих при монтаже и эксплуатации котлов под маркой Warmos-TT.